부산문화회관 챔버홀

LED DIMMING SYSTEM 구매,설치

『제 안 요 청 서』

2024년  3월

■  목       차  ■

1장  무대조명장치 제원 및 특징

2장 입찰 및 계약 관련 사항

1장 무대조명장치 제원 및 특징

1.1 무대조명장치 조명설비 개요

본 무대조명장치는 부산문화회관 챔버홀 LED DIMMING SYSTEM 구매, 설치로 제작, 설치하는 계약목적물로 원활한 공연, 행사진행 및 보다 폭넓은 연출효과를 내기 위함이며, 사용자의 편리성이 강화된 최신의 조명설비로 안정적인 기능, 품위, 품질로 제작, 설치 되도록 하여 최상의 공연 연출 효과를 얻고자 함에 있다.

1.2 무대조명장치 조명설비 특징

1.2.1 공 사 명 : 부산문화회관 챔버홀 LED DIMMING SYSTEM 구매, 설치

1.2.2 공사범위, 내용

1) 챔버홀 조명장비 리스트

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	LED DIMMING LIGHT	LED 20W, 2000lm	12	EA
2	LED DIMMING LIGHT	LED 50W, 5000lm	48	EA
3	HOUSE LIGHT CONSOLE	1M 6FADER	1	SET
4	HOUSE LIGHT BOARD	1M 6FADER	1	SET
5	HOUSE LIGHT DRIVER PANEL		3	SET
6	MAIN & DIRECT PANEL	MAIN 20A, DIRECT(3), OP(2) DMX SPLITTER(1)	1	SET
7	PIPING & WIRING		1	L/S

2장 입찰 및 계약 관련 사항

2.1 제안 안내사항

2.1.1 제안(입찰) 참가자격

가. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(2014. 3. 5.개정)에 따라 반드시 입찰서 제출 마감일         전일까지 세부품명번호 10자리[3911150402(무대조명장치)]로 입찰참가 등록한 업체

나. 전기공사업법 제4조에 따른 전기공사업(코드번호 0037)으로 입찰 참가 등록한 업체

다. 공동도급 : 불가

2.1.2 제안서 제출

가. 제출서류

① 사업수행 능력 평가자료

- 조명장치 품질규격 인증서

- 실적증명서(무대 조명 장치 유사 최근 5년간 수행 실적)

- 기업신용평가서

② 제품규격서

③ 비교규격서

④ 규격확인자료

⑤ 기술지원 및 사후관리

- 제조사 증명원 및 A/S 확약서

- 품질보증각서(붙임3)

⑥ 기타서류

- 서약서(붙임4)

- 사업자등록증 및 법인등기부 등본 1부

- 나라장터에서 출력한 조달청 경쟁 입찰 참가 자격등록증 1부.

※ 제출기한 내 제출(등록)되지 않는 서류는 인정하지 않으며, 제출한 서류는 수정·보완할 수 없으며, 반환하지 않는다(단, 심사에 필요한 경우 등의 사유로 발주자가 요청하는 경우는 제외)

(2) 제출 기한 및 장소 : 입찰공고에 따름

(3) 제출방법

- 제안서는 직접 방문 제출하여야 하며, 우편 접수 및 전자우편(이메일)은 인정하지 않음

- 제안서는 공문형식으로 하고, 대표자의 인감을 날인 제출하여야 하며, 날인이 없는 제안서는 평가에 서 제외함

- 제안된 내용의 검토를 위해 발주기관의 요구 시, 추가 자료를 제출해야 함

2.1.3 제안서 작성방법

(1) 제안서는 명확하고 상세하게 작성하며 제안서에서 요구하는 모든 사항을 기술하며 아래사항을 준수

(2) 제안서는 A4 용지, 글자는 10포인트보다 작지 않게 작성

(3) 사업추진에 있어 제안서요청에 포함되지 않는 일반적 사항은 발주처의 요구사항에 따른다.

(4) 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있을 경우 해당항목에 포함

또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있고, 해당사항이 없는 경우는 해당항목에 “해당 없음”으로  간략히 기술함

(5) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함

※ 예컨대, ‘～이 가능하다’, ‘～할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주함

(6) 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

2.1.4 제안 조건

(1) 본 제안과 관련되어 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 일체 비용은 제안단체가   부담함

(2) 제출된 제안서는 발주처에서 요청하지 않는 한 수정·삭제 또는 대체할 수 없음

(3) 제안서는 허위나 단순한 추측으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수      있어야 하고, 입증할 수 없거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외함은 물론    교부결정 후에도 결정 취소와 함께 인적·물적·기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음

(4) 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법규를  준수하여야 함

(5) 본 제안서의 계약(사업자 선정 후 체결)에 의한 산출물은 계약에 별도의 명시가 없는 한 발주처에   소유권이 주어짐

(6) 제안서에 제시된 내용은 계약서(사업자 선정 후 작성)에 명시되지 않더라도 이와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

2.1.5 기타사항

(1) 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안 참여단체의 제안 관계자 이외에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며, 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됨

2.1.6 제안 관련 문의처

(1) 담  당 : 부산문화회관 시설운영(문화)팀 오명훈 대리

(2) 이메일 : oga81@bscc.or.kr

(3) 전화번호 : 051-607-6114

※ 제안내용 중 중요한 사항에 대한 변경은 문서로 제출

2.2 사업자 선정

2.2.1 일반사항

(1) 본 과업에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 소정기간 내 제출하여야 함

(2) 제안서에 대한 평가는 “제안서 평가 기준표”에 의거 진행하고, 제안서에 기재되지 않은 사항은

평가하지 않음

2.2.2 입찰방법 : 제한(총액) 규격·가격 동시입찰

(1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제7조 및 동법 시행령 제18조의 3항 및        4항에 따른 규격·가격 동시입찰을 진행함

(2) 규격·가격 동시입찰

- 입찰 등록 시, 규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출하여야 함

- 1단계 규격심사에서 입찰 등록한 규격입찰서에 대한 적합여부를 심사하여 적격사업자 선정함

- 2단계 규격적합 사업자에 한해 기 제출한 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격 이하의 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정함 (부적격 사업자의 가격입찰서는 개찰하지 않음)

- 가격입찰은 총액입찰로써, 반드시 부가세(VAT)를 포함하여야 함. 별도로 ‘부가세 포함여부’ 가      적시되지 않은 경우에는 부가세 포함가격으로 간주함

(3) 입찰일시 및 장소 : 공고서 참조

※ 장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우에 별도로 공지함

(4) 제안서 평가 (기술규격)

- 제안서 평가(기술규격)는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 제안서 평가 기준표 및 기술평가  주요항목에 따라 평가함

※ ‘제안서 평가 기준표’ 참고

2.2.3 낙찰자 결정방법

(1) 제안서 평가 기준표에 의거하여 배점된 항목들을 평가하여 합계점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 선정한다.

(2) 규격적합 사업자 중 가격 입찰금액[총액입찰(VAT 포함)]이 예정가격 이하인 최저가 응찰자를 낙찰자로 결정함

(3) 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체통보(평가위원별, 항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개하고, 이의를 제기하지 않는다.

《 제안서 평가 기준표 》

ㅇ 세부 평가표

평가 부문별	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
사업수행능력평가(1)	공고 규격 또는 기술과의 적합성	제안서 제품 품질규격인증 여부 (해당 제작사 보유여부 확인 및 인증서제출)	KC 및 ETL, UL, CE 등(국제인증)	3
	무대조명 전문 기술능력	무대조명 전문 설계의 적정성 여부 (조명장비 상세도 제출)	기술성, 안정성	3
	유사사업 수행실적 여부	최근 5년간 수행 실적 중 유사사업 수행실적(실적 증명서제출)	2억원 이상	4
			2억원 미만 1억원 이상	2
			1억원 미만	1
	경영상태
	신용평가등급에 의한 경영상태 평가	회사채	A+, A0, A- BBB+, BBB0	5
		기업어음	A2-, A3+, A30
		기업신용평가등급	A+, A0, A- BBB+, BBB0
		회사채	BBB-, BB+, BB0, BB-	4
		기업어음	A3-, B+, B0
		기업신용평가등급	BBB-, BB+, BB0, BB-
		회사채	B+, B0, B-	3
		기업어음	B-
		기업신용평가등급	B+, B0, B-
		회사채	CCC+ 이하	1
		기업어음	C 이하
		기업신용평가등급	CCC+ 이하
	소 계			15

목차	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
LED DIMMING LIGHT (LED 20W)	○ OUTPUT : 2000lm 또는 동등이상 ○ POWER : 20W 또는 동등이상 ○ 색온도 : 2700K, 3000K, 5000K 선택 ○ TILT : 0°~±27° TILT 또는 동등이상 ○ BEAM ANGLE : 30°, 40°, 60° 선택 ○ 드러이버 1대로 4개의 등기구를 개별 수용 가능해야 한다. ○ 딤 커버 곡선을 변경이 가능해야 한다. ○ Dimming : 0~100% 또는 동등이상 ○ CRI : >97~99 (Nominal 98) 또는 동등이상	모두만족	25
		1개 불만족	20
		2개 이상 불만족	15
LED DIMMING LIGHT (LED 50W)	○ OUTPUT : 5000lm 또는 동등이상 ○ POWER : 50W 또는 동등이상 ○ 색온도 : 2700K, 3000K, 5000K 선택 ○ TILT : 0°~±27° TILT 또는 동등이상 ○ BEAM ANGLE : 30°, 40°, 65° 선택 ○ 드라이버 1대로 2개의 등기구를 개별 수용 가능해야 한다. ○ 딤 커버 곡선을 변경이 가능해야 한다. ○ Dimming : 0~100% 또는 동등이상 ○ CRI : >97~99 (Nominal 98) 또는 동등이상	모두만족	25
		1개 불만족	20
		2개 이상 불만족	15
LED HOUSE CONTROLLER (1M 6FADER)	○ 1 MASTER 6 FADER 또는 동등이상 ○ 콘트롤 제어 : DMX, RDM 또는 동등이상 ○ 외부 콘솔없이 단독으로 DMX콘솔로도 사용 가능해야 한다. ○ RDM Bypass 가능해야 한다. ○ 간편하고 강력한 장면 저장과 불러오기 기능이 있어야 한다.	모두만족	10
		1개 불만족	7
		2개 이상 불만족	4
DMX SPLITTER (1in 5out)	○ DMX Input : 1 DMX in 또는 동등이상 ○ DMX Output : 5 DMX out 또는 동등이상 ○ Protocol : DMX 512-A, RDM 또는 동등이상 ○ RDM Signal Filtering : Support 또는 동등이상	모두만족	10
		1개 불만족	7
		2개 이상 불만족	4
제품규격평가(2)	소 계		70

평가 부문별	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
기술지원 및 사후관리 (3)	품질보증계획의 적정성	제조사 공급증명원 및 A/S확약서	제출	10
	유지보수 신뢰성 및 사후관리	조명장비 품질 보증기간 2년 (보증각서 제출)	제출	5
	소 계			15
합 계				100
검토 의견
업 체 명			종합판정

※ 주의사항

1) 위 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함

2) 조명장비 특징 및  규격 증빙 카달로그는 제조사 공식 카달로그 및 제작사 홈페이지 공개 자료만 인정함

3) 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증명자료 등을 제출 하여야 하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야함

2024년    월    일

확인자 : 소속             직위(직급)           성명          (서명)

평가자 : 소속             직위(직급)           성명          (서명)

[붙임 1]

제안서 목차 및 내용

목 차	주요 내용	비 고
Ⅰ. 사업수행 능력 평가 자료	ㅇ 조명장비 품질규격 인증서 ㅇ 유사사업 추진실적(붙임2) ㅇ 실적증명서(붙임2-1) ㅇ 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	ㅇ 해당재품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ. 비교 규격서	ㅇ 제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술
Ⅳ. 규격 확인 자료	ㅇ 제안제품의 카다로그 및 규격 확인 자료
Ⅴ. 기술지원 및 사후관리	ㅇ 제조사 공급자 증명원 및 A/S확약서 ㅇ 품질 보증 각서(붙임3)
Ⅵ. 기타	ㅇ 서약서(붙임4)

[붙임 2]

유사사업 추진실적

사 업 명	사업기간	금 액	발 주 처	수행자	비 고

※ 현재 완료 된 사업(준공)만 포함하여 최근 연도순으로 기재하며, 최근 5년간 수행실적(실시설계 완료 시점) 중 유사사업 수행실적 평가기준에 해당되는 사업만 기입

※ 공동도급계약일 경우에는 비고란에 표시하고 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

※ 실적증명을 제출한 실적에 한해서 기재

[붙임 2-1]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도		『부산문화회관 챔버홀 LED DIMMING SYSTEM 구매,설치』 제안실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦					100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적			비 고
					비율(%)		실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급기관 및 부서명 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능

※ 실적관련 주요항목은 투명테이프를 부착할 것

※ 실적증명서 1부는 원본 필수이며, 나머지는 사본도 무방함

※ 민간실적의 경우 반드시 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부할 것

[붙임 3]

품질 보증 각서

당사는 『부산문화회관 챔버홀 LED DIMMING SYSTEM 구매,설치』 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 조명장비에 대하여 2년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 무대조명장비 품질 보증기간 : 납품완료 후 2년

2024년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

[붙임 4]

서     약     서

당사는 『부산문화회관 챔버홀 LED DIMMING SYSTEM 구매,설치』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2024년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)